第　　　　　　　号

　　　　　　年　　月　　日

　　　様

香川県広域水道企業団

ブロック統括センター所長

３階直圧給水事前協議回答書

　　年　　月　　日付けで3階直圧給水の事前協議申請がありました下記の物件について、次のとおり回答します。

□　３階直圧給水が実施可能ですので、下記の内容を遵守してください。

１　水圧変動等により、３階部分で水圧低下及び出水不良が生じる事があるため、３階部分で水圧低下及び出水不良が生じても、生活に支障を来たさないようにして下さい。

２　変更が生じた場合は、再度協議が必要です。

３　メ－ターの直近下流側に、施行者の費用負担により企業団が定める逆流防止弁を設置し、１年に１回は点検してください。なお、取替えが容易にできる場所に設置してください。

４　給水装置工事施行申請の際に本書の写しを添付してください。

□　下記の理由により3階直圧給水が困難ですので、受水槽による給水方式を採用して下さい。

１　当該地の配水管に影響を与えるため、3階直圧給水を実施できません。

２　３階直圧給水の対象外建物です。

３　その他の理由

物件概要

|  |  |
| --- | --- |
| 受付番号 | 年度　第　　　　　　号 |
| 工事場所 |  |
| 給水装置所有者 | 住所 |  |
| 氏名 |  |
| 指定工事業者 | 住所 |  |
| 氏名 |  |