## 本部浄水課
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 本部浄水課 | 御殿配水池送水施設築造工事 | 水道施設工事 | ポンプ井築造（RC造 1,000㎥） N=1式 杭基礎工（PHC、SC杭） N=1式 場内配管 N=1式 場内整備 N=1式 既設構造物撤去 N=1式 | 高松市鶴市町 | 約33ヵ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）

## 本部工務課
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 本部工務課 | 東部浅野線（第２工区－３）導水管新設工事（推進工） | 水道施設工事 | 推進用鋼管 φ700mm L=20m PN φ500mm L=20m NS φ500mm L=50m | 高松市香南町横井 | 約7ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
2 | 香川県広域水道企業団 | 本部工務課 | 羽間配水池線（第１工区）送水管新設工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=600㎡ | 仲多度郡まんのう町吉野 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 公募型指名競争入札
3 | 香川県広域水道企業団 | 本部工務課 | 新岡本線（第４工区－３）新志度本線（第１工区－３）送水管新設工事 | 水道施設工事 | NS φ800mm L=380m | 高松市香南町岡 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
4 | 香川県広域水道企業団 | 本部工務課 | 六番小方線（第1工区）送水管新設工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=1,500㎡ | さぬき市鴨部 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
5 | 香川県広域水道企業団 | 本部工務課 | 新岡本線（第２工区－２）送水管新設工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=2,400㎡ | 高松市香南町岡 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
6 | 香川県広域水道企業団 | 本部工務課 | 六番小方線（第2工区）送水管新設工事 | 水道施設工事 | GX φ250mm L=500m | さぬき市鴨庄 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
7 | 香川県広域水道企業団 | 本部工務課 | 新岡本線（第２工区－３）送水管新設工事 | 水道施設工事 | NS φ800mm L=230m | 高松市香南町岡 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
8 | 香川県広域水道企業団 | 本部工務課 | 新志度本線（第２工区）送水管新設工事 | 水道施設工事 | NS φ700mm L=200m | 高松市香川町川内原 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）

## 高松ブロック統括センター
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 西宝町分室電気設備更新工事 | 電気工事 | 電灯用変圧器 N=1台 動力用変圧器 N=1台 高圧コンデンサ N=1台 | 高松市西宝町一丁目 | 約5ヶ月 | 第1四半期 | 公募型指名競争入札
2 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市新北町口径75､100mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=280m HPPE φ75mm L=２１0m | 高松市新北町他 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
3 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市香西東町口径100mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=240m | 高松市香西東町他 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
4 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市浜ノ町口径100､150mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ150mm L=300m GX φ100mm L=50m | 高松市浜ノ町 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
5 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市宮脇町口径50､75mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ75mm L=400m HPPE φ50mm L=50m | 高松市宮脇町二丁目 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
6 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市松島町口径75mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=380m | 高松市松島町三丁目 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
7 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市花ノ宮町口径75mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ75mm L=510m | 高松市花ノ宮町二丁目 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
8 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市高松町口径50､75mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=370m HPPE φ50mm L=200m | 高松市高松町 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
9 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市春日町口径50､75､100mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=100m HPPE φ75mm L=160ｍ HPPE φ50mm L=100ｍ | 高松市春日町 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
10 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市鶴市町口径100mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=480m | 高松市鶴市町 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
11 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市紙町口径100mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=320ｍ | 高松市紙町 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
12 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市木太町口径100､150mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ150mm L=160m GX φ100mm L=80m | 高松市木太町 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
13 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市成合町口径100mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=490ｍ | 高松市成合町 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
14 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市一宮町口径100､150mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ150mm L=190m GX φ100mm L=220m | 高松市一宮町他 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
15 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市下田井町口径50mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50mm L=320ｍ | 高松市下田井町 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
16 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市三名町口径100mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=550ｍ | 高松市三名町 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
17 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市川島東町口径100mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=400ｍ | 高松市川島東町 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
18 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市円座町口径50､100mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=330m HPPE φ50mm L=100ｍ | 高松市円座町 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
19 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市多肥上町口径50､75､100mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=150m HPPE φ75mm L=140ｍ HPPE φ50mm L=100ｍ | 高松市多肥上町 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
20 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市岡本町口径100mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=440ｍ | 高松市岡本町 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
21 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市川部町口径75mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ75mm L=430ｍ | 高松市川部町 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
22 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市前田西町口径300mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ300mm L=160m | 高松市前田西町 | 約5ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
23 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 綾川町川原～楠木地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ75mm L=260m HPPE φ50mm L=260ｍ | 綾歌郡綾川町西分 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
24 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 綾川町小野～下和田地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ75mm L=420ｍ | 綾歌郡綾川町枌所東 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
25 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 綾川町山原～萱原上東地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ300mm L=240ｍ | 綾歌郡綾川町萱原 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
26 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 三木町氷上地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=390m HPPE φ75mm L=70ｍ | 木田郡三木町氷上他 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
27 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 三木町上高岡地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=230m | 木田郡三木町上高岡 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
28 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 三木町田中地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ200mm L=20m GX φ150mm L=180m GX φ100mm L=170m | 木田郡三木町田中 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
29 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 三木町平木地区消火栓新設工事 | 水道施設工事 | 単口消火栓 φ75mm×φ75mm N=3基 | 木田郡三木町平木他 | 約5ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
30 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市伏石町口径600mm配水管更新工事(推進工） | 土木一式工事 | 推進工 φ800mm L=380ｍ | 高松市伏石町他 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
31 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市香川町口径600mm配水管撤去工事 | 土木一式工事 | φ600mm L=1,500m | 高松市香川町浅野 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
32 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 峰山町外水質自動監視装置更新工事 | 電気工事 | 水質自動監視装置（屋外装柱形） N=2台 | 高松市峰山町他 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
33 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 西浦配水池計装盤更新工事 | 電気工事 | 計装盤（屋外自立型） N=1面 残留塩素計N=1面（盤内設置型） | 高松市女木町 | 約8ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
34 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 御殿浄水場浄水井水位計外更新工事 | 電気工事 | 投げ込み式水位計 N=8台 差圧式水位計 N=4台 | 高松市鶴市町他 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
35 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 朝倉配水池計装設備更新工事 | 電気工事 | 計装盤 N=1面 投込式水位計 N=1台 | 木田郡三木町朝倉 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 公募型指名競争入札
36 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高区第１配水池外舗装工事 | 舗装工事 | コンクリート舗装工 A＝80m² モルタル吹付工 A＝458m² | 高松市香川町川東上 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 公募型指名競争入札
37 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 川添浄水場高架水槽塗装工事 | 塗装工事 | 特殊浸透性厚膜エポキシアルミ塗装水槽部 A=340m²、A=脚部380m² | 高松市東山崎町 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
38 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 太田下町バルブ制御所外制御バルブ更新工事 | 機械器具設置工事 | 制御バルブ φ600 N=1式 制御バルブ φ250 N=1式 | 高松市太田下町 | 約8ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
39 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 川添浄水場スラッジ圧入ポンプ外更新工事 | 機械器具設置工事 | スラリー用横軸渦巻ポンプ φ100×80 30kW N=2台 水中ポンプ φ200 22kW N=2台 | 高松市東山崎町 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
40 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市香南町口径200mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ200mm L=220ｍ | 高松市香南町岡 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
41 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市国分寺町口径150mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ150mm L=300ｍ | 高松市国分寺町国分 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
42 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市国分寺町口径100mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=280ｍ | 高松市国分寺町福家 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
43 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市香南町口径75mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ75mm L=350ｍ | 高松市香南町西庄 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
44 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市香川町口径75､100mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=260ｍ GX φ75mm L=250ｍ | 高松市香川町大野 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
45 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市番町口径75､150mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ150mm L=280m HPPE φ75mm L=70ｍ | 高松市番町三丁目他 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
46 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市多肥上町口径150､300､600mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | NS φ600mm L=80m GX φ300mm L=80m GX φ150mm L=80m | 高松市多肥上町 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
47 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 綾川町福向地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=30m GX φ75mm L=220ｍ | 綾歌郡綾川町小野 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
48 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市庵治町口径100mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=240ｍ | 高松市庵治町 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
49 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市牟礼町口径150mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ150mm L=300ｍ | 高松市牟礼町牟礼 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
50 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市塩江町口径100mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=350ｍ | 高松市塩江町上西乙 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
51 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市中山町口径100､200mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | 水管橋（架設） GX φ200mm L=6m GX φ100mm L=10ｍ | 高松市中山町 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
52 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市六条町口径100､200mm配水管新設工事 | 水道施設工事 | GX φ200mm L=130m GX φ100mm L=120ｍ | 高松市六条町 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
53 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市伏石町口径600mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | PN φ600mm L=380ｍ | 高松市伏石町他 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
54 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 峰山町（高区）給水所受水槽更新工事 | 水道施設工事 | ステンレス鋼板製タンク V=3m³ N=1基 | 高松市西宝町二丁目 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 公募型指名競争入札
55 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市牟礼町口径100mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=180ｍ | 高松市牟礼町大町他 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
56 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市香南町口径75mm配水管新設工事 | 水道施設工事 | GX φ75mm L=90ｍ | 高松市香南町池内 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
57 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 綾川町山添地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ150mm L=30ｍ | 綾歌郡綾川町羽床下 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
58 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 綾川町山添地区導配水管移設工事 | 水道施設工事 | 配水管 GX φ150mm L=14m 導水管 GX φ100mm L=14m | 綾歌郡綾川町羽床下 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
59 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市朝日町口径75mm配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=110ｍ | 高松市朝日町三丁目 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
60 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市香南町口径75mm配水管更新工事(No.2) | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=100ｍ | 高松市香南町横井 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
61 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市東植田町口径50mm配水管新設工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50mm L=60ｍ | 高松市東植田町 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
62 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 奥の池導水路水門電動化工事 | 電気工事 | 電動水門設備 N=1基 監視カメラ N=1台 | 高松市西春日町 | 約2ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
63 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 四歩市加圧ポンプ場外計装機器設置工事 | 電気工事 | 流量計 超音波式 100A N=1台 流量計 超音波式 50A N=2台 水位計 電磁式 N=1台 | 綾歌郡綾川町山田上 | 約8ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
64 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 浅野浄水場場外施設監視ネットワークカメラ更新工事 | 電気通信工事 | ネットワークカメラ N=6台 | 高松市香川町浅野 | 約8ヶ月 | 第3四半期 | 公募型指名競争入札
65 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 東谷配水池更新工事 | 水道施設工事 | ステンレス製配水池 V=34m³ N=1基 | 高松市塩江町安原下 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
66 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市林町口径200、600㎜配水管移設工事 | 水道施設工事 | NS φ600mm L=35m GX φ200mm L=10ｍ | 高松市林町 | 約2ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
67 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市庵治町口径100、150㎜配水管移設工事 | 水道施設工事 | GX φ150mm L=260ｍ GX φ１00mm L=260ｍ | 高松市庵治町 | 約2ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
68 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市香南町口径75㎜配水管移設工事 | 水道施設工事 | GX φ75mm L=300ｍ | 高松市香南町横井 | 約2ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
69 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック 統括センター | 高松市塩江町口径100㎜配水管移設工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=200ｍ | 高松市塩江町 | 約2ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
70 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 御厩配水池増設工事 | 水道施設工事 | 配水池 PC造 V=8,000m³×1池 流量計室 RC造 A=128.0m²×1室 場内配管 N=1式 場内整備 N=1式 受電設備 N=1式 | 高松市中間町 | 約25ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）

## 中讃ブロック統括センター
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 善通寺市市道文京町1号線配水管更新工事(舗装工) | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=1,300㎡ | 善通寺市文京町一丁目 | 約3ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
2 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 善通寺市市道金蔵寺本村1号線配水管更新工事(舗装工) | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=1,200㎡ | 善通寺市金蔵寺町 | 約3ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
3 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | まんのう町県道財田まんのう線配水管更新工事（第4工区） | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=300m | 仲多度郡まんのう町大口 | 約5ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
4 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | まんのう町県道財田まんのう線配水管更新工事（第5工区） | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=300m | 仲多度郡まんのう町大口 | 約5ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
5 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市市道常盤御供所線配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ400mm L=150m | 坂出市御供所町 | 約7ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
6 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市市道久米町3号線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=170m | 坂出市久米町 | 約5ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
7 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市市道坂出駅新浜線配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ400mm L=130m | 坂出市新浜町 | 約6ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
8 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 宇多津町町道大橋東団地線配水管更新工事（第1工区） | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=230m | 綾歌郡宇多津町 | 約6ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
9 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 善通寺市市道砂古裏２号線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=300m | 善通寺市善通寺町 | 約4ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
10 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市久米町二丁目配水管仮設工事 | 水道施設工事 | PE φ50mm L=340m | 坂出市久米町 | 約5ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
11 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市柞原町配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50mm L=180m | 丸亀市柞原町 | 約3ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
12 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道池尻線配水管新設工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50mm L=60m | 丸亀市綾歌町栗熊東 | 約3ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
13 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市国道11号配水管弁室蓋更新工事 | 水道施設工事 | 弁室蓋更新 N=1式 | 丸亀市飯野町西分 | 約5ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
14 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市綾川浄水所電気設備外更新工事 | 電気工事 | 取水ポンプ盤 N＝1面 送水ポンプ盤 N＝1面 計装盤 N=1面 | 綾歌郡綾川町小野他 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
15 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市浄水場高地区加圧ポンプ設備更新工事 | 機械器具設置工事 | 加圧ポンプ 1.3㎥/min×55m×22kW N=3基 | 丸亀市垂水町 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
16 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 琴平町五条浄水場送水ポンプ設備外更新工事 | 機械器具設置工事 | 送水ポンプ 1.5㎥/min×78m×37kW N=2基 | 仲多度郡琴平町五條 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
17 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市東山配水池送水ポンプ設備外更新工事 | 機械器具設置工事 | 送水ポンプ 0.5㎥/min×43m×7.5kW N=2基 | 坂出市川津町 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
18 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市谷町２丁目配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=140m | 坂出市谷町 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
19 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市市道王越白峰1号線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=200m | 坂出市大屋冨町 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
20 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道下土居向王子線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ150mm L=180m | 丸亀市綾歌町岡田西 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
21 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 善通寺市市道生野大麻２号線送水管新設工事（第１工区） | 水道施設工事 | GX φ200mm L=400m | 善通寺市大麻町 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
22 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 善通寺市市道生野大麻２号線送水管新設工事（第２工区） | 水道施設工事 | GX φ200mm L=400m | 善通寺市大麻町 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
23 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 宇多津町町道川東ポンプ場線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50mm L=100m | 綾歌郡宇多津町 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
24 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市市道折居2号線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ150mm L=180m | 坂出市川津町 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
25 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道江の浦12号線送水管更新工事（水管橋） | 水道施設工事 | 水管橋 GX φ100mm L=7m GX φ100mm L=10m | 丸亀市広島町江の浦 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
26 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道秋常３号線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=90m | 丸亀市飯山町東坂元 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
27 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 善通寺市市道十五丁東碑殿線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=140m | 善通寺市碑殿町 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
28 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市市道山地線配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=500㎡ | 坂出市川津町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
29 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | まんのう町県道財田まんのう線配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=1,000㎡ | 仲多度郡まんのう町後山 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
30 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市市道坂出駅新浜線配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=800㎡ | 坂出市富士見町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
31 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 宇多津町町道大橋東団地線配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=1,000㎡ | 綾歌郡宇多津町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
32 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | まんのう町町道佐文笛の木線送水管更新工事（第1工区） | 水道施設工事 | GX φ75mm L=260m | 仲多度郡まんのう町佐文 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
33 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 善通寺市市道上組阿瀬２号線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=240m | 善通寺市弘田町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
34 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 多度津町町道3号線配水管更新工事（第2工区） | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=130m | 仲多度郡多度津町西港町 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
35 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 宇多津町町道堤縄線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=110m | 綾歌郡宇多津町 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
36 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市垂水町配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=90m | 丸亀市垂水町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
37 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道春日原団地２号線配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=1,300㎡ | 丸亀市川西町北 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
38 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 善通寺市市道春日団地線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50mm L=100m | 善通寺市原田町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札

## 西讃ブロック統括センター
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 池の内送水ポンプ場電気計装設備更新工事 | 電気工事 | 動力計装盤 N=１面 送水ポンプ φ40ｍｍ×3.7ｋW 0.1ｍ3/min×72ｍ N=2台 | 観音寺市大野原町丸井 | 約6ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
2 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市仁尾町仁尾浜地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=480m | 三豊市仁尾町仁尾 | 約5ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
3 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市詫間町京浜下新田線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=280m | 三豊市詫間町粟島 | 約5ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
4 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市三野町市道吉津詫間線配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ150mm L=22m GX φ100mm L=10m HPPE φ100mm L=250m HPPE φ50mm L=24m | 三豊市三野町吉津 | 約5ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
5 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市高瀬町市道上分東六ツ松線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=310m | 三豊市高瀬町下勝間 | 約5ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
6 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市豊中町市道市道線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ150mm L=300m HPPE φ75mm L=20m | 三豊市豊中町本山甲 | 約4ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
7 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道粟井駅南線配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ300mm L=32m | 観音寺市木之郷町 | 約5ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
8 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道干拓線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=680m | 観音寺市柞田町 | 約5ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
9 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道十三塚油井線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=380m | 観音寺市大野原町大野原 | 約6ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
10 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道大造線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=440m | 観音寺市大野原町大野原 | 約6ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
11 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道林屋敷線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50mm L=310m | 観音寺市大野原町大野原 | 約6ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
12 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市豊中町国道11号配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ250mm L=63m GX φ100mm L=32m | 三豊市豊中町本山甲 | 約4ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
13 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道新開線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=200m | 観音寺市南町 | 約5ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
14 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道唐井手線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=330m | 観音寺市大野原町大野原 | 約6ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
15 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市長谷梶谷線配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ200mm L=135m | 観音寺市豊浜町和田 | 約6ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
16 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道下津5号線配水管移設工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50mm L=110m | 観音寺市南町 | 約8ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
17 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道駅池連絡2号線配水管新設工事（第１工区） | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=200m | 観音寺市池之尻町 | 約6ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
18 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道駅池連絡2号線配水管新設工事（第２工区） | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=200m | 観音寺市池之尻町 | 約6ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
19 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市高瀬町市道長畷いわや線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=25m HPPE φ75mm L=250m | 三豊市高瀬町比地 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
20 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市財田町県道財田上高瀬線配水管更新工事（正宗橋水管橋添架工） | 水道施設工事 | 水管橋添架 WEETA φ200mm L=50m GX φ200mm L=37m GX φ150mm L=4m | 三豊市財田町財田上 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
21 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市柞田町干拓地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=320m HPPE φ75mm L=100m | 観音寺市柞田町 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
22 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道駅池連絡1号線配水管新設工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=200m | 観音寺市池之尻町 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
23 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市国道１１号配水管新設工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=170m | 観音寺市古川町 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
24 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 豊中町浄水場中間ポンプ盤更新工事 | 電気工事 | 中間ポンプ制御盤 屋内自立形 N＝１面 | 三豊市豊中町本山甲 | 約6ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
25 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 一の宮浄水場№2表洗ポンプ更新工事 | 機械器具設置工事 | 表洗ポンプ N＝１台 15ｋW 220V L=20ｍ 廻り配管、吐出弁 N＝1式 | 観音寺市豊浜町姫浜 | 約2ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
26 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 谷口橋減圧弁修繕工事 | 機械器具設置工事 | 減圧弁 N＝１台 φ75 1MPa-1MPa | 観音寺市粟井町谷口 | 約2ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
27 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 茂木浄水場№3ろ過池逆洗弁更新工事 | 機械器具設置工事 | 逆洗弁 N＝１台 バタフライ弁 φ300 7.5K/1.27MPa | 観音寺市茂木町 | 約2ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
28 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 汐木浄水場遠方監視設備更新工事 | 電気通信工事 | 計装盤 屋内自立形 N＝2面 遠方監視装置・子局 N＝2式 | 三豊市詫間町 | 約6ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
29 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市財田町市道大口線送配水管更新工事（第１工区） | 水道施設工事 | WEETDA φ40mm L=230m PEP φ40mm L=390m SGP-VB 40A 13m | 三豊市財田町財田上 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
30 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市詫間町蟻の首地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=290m HPPE φ50mm L=23m | 三豊市詫間町詫間 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
31 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市山本町市道立石南線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50mm L=140m | 三豊市山本町神田 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
32 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市仁尾町県道大浜仁尾線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=270m | 三豊市仁尾町仁尾 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札

## 東讃ブロック統括センター
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 白鳥中央配水池法面補強工事 | 土木一式工事 | 法面保護工 A=180㎡ ｱﾝｶｰ工 φ90 L=8m N=22本 | 東かがわ市白鳥 | 約6ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
2 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 東かがわ市市道中筋五の井線配水管更新工事(舗装工) | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=600㎡ | 東かがわ市中筋 | 約3ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
3 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | さぬき市県道三木津田線配水管更新工事(清水川西) | 水道施設工事 | GX φ150mm L=160m | さぬき市造田是弘 | 約5ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
4 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | さぬき市大川下り松地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ200mm L=420m | さぬき市大川町富田中 | 約7ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
5 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | さぬき市県道津田川島線配水管更新工事(松尾橋西) | 水道施設工事 | GX φ150mm L=160m HPPE φ50mm L=180m | さぬき市大川町富田東 | 約5ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
6 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | さぬき市市道山崎4号線配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ200mm L=110m PE φ40mm L=50m | さぬき市寒川町神前 | 約5ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
7 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 東かがわ市市道松崎落合線外配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=410m GX φ150mm L=90m | 東かがわ市落合 | 約7ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
8 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 東かがわ市市道別惣線配水管移設工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50mm L=280m | 東かがわ市小海 | 約5ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
9 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 門入浄水場薬注施設更新工事 | 電気工事 | 薬注設備 N＝1式 次亜注入装置（前塩・中塩・後塩） N=3台 PAC注入装置 N=1台 苛性ソーダ注入装置 N=1台 次亜注入装置制御盤、薬液注入装置制御盤 N=各1面 | さぬき市石田東 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
10 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | さぬき市鴨庄横井大井地区配水管更新工事(舗装工) | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=1,500㎡ | さぬき市鴨庄 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
11 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | さぬき市県道三木津田線配水管更新工事(舗装工) | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=600㎡ | さぬき市造田是弘 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
12 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 東かがわ市東地川東中央線配水管更新工事(住屋第1中)(舗装工) | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=340㎡ | 東かがわ市川東 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
13 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 笠松加圧ポンプ場設備更新工事 | 機械器具設置工事 | 給水ポンプユニット 0.20m3/min×3.7kw N＝2台 非常電源切替盤 N＝1面 | 東かがわ市水主 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
14 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 東かがわ市国道11号バイパス配水管新設工事(北川水管橋添架工) | 水道施設工事 | 水管橋添架SUS 150A L=30m | 東かがわ市土居 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
15 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 東かがわ市国道318号配水管移設工事(谷地区) | 水道施設工事 | GX φ300mm L=200m | 東かがわ市白鳥 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
16 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | さぬき市県道太田上町志度線配水管更新工事(舗装工) | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=300㎡ | さぬき市志度 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
17 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 東かがわ市市道寺元連絡線配水管移設工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=90m | 東かがわ市白鳥 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札

## 小豆ブロック統括センター
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 土庄町県道上庄池田線配水管更新工事（第1工区） | 土木一式工事 | 造成工事 N=1式 GX φ300mm L=30m GX φ200mm L=10m | 小豆郡土庄町上庄 | 約7ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
2 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 天神配水池昇降設備更新工事 | 鋼構造物工事 | 鋼製階段 N=1基 | 小豆郡土庄町井ノ奥 | 約6ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
3 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 小豆島町県道橘大角坂手港線配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=800㎡ | 小豆郡小豆島町坂手 | 約5ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
4 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 小豆島町県道坂手港線配水管更新工事（第2工区） | 水道施設工事 | GX φ100mm L=290m | 小豆郡小豆島町坂手 | 約6ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
5 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 小豆島町中山流条地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=390m | 小豆郡小豆島町中山 | 約6ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
6 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 土庄町渕崎地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=230m WEETA φ75mm L=120m | 小豆郡土庄町渕崎 | 約6ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
7 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 土庄町県道土庄福田線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=150m | 小豆郡土庄町渕崎 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
8 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 土庄町県道土庄福田線配水管移設工事 | 水道施設工事 | GX φ150mm L=20m HPPE φ75mm L=50m | 小豆郡土庄町渕崎 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
9 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 小豆島町国道436号配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=400㎡ | 小豆郡小豆島町坂手 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
10 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 小豆島町町道中山線配水管新設工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50mm L=150m | 小豆郡小豆島町中山 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札

## 広域送水管理センター
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水場環境整備工事 | 土木一式工事 | 除草、伐採、剪定等 N=1式 | 高松市岡本町 | 約8ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
2 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 府中湖環境整備工事（除草）（その１） | 土木一式工事 | 除草、伐木、剪定等 N=1式 | 坂出市府中町 | 約8ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
3 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 府中湖環境整備工事（除草）（その２） | 土木一式工事 | 除草、伐木、剪定等 N=1式 | 綾歌郡綾川町滝宮他 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
4 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 府中湖境界整備工事 | 土木一式工事 | 維持パトロール N=1式 | 坂出市府中町外１町 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
5 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部浄水系環境整備工事 | 土木一式工事 | 除草、伐採、剪定等 N=1式 | 善通寺市櫛梨町外１町 | 約7ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
6 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部浄水場建物維持修繕工事 | 建築一式工事 | 建屋劣化部補修 N=1式 トイレ修繕 N=5箇所 | 仲多度郡琴平町下櫛梨外2市3町 | 約7ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
7 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部浄水系櫛梨調整池伸縮目地修繕工事 | とび・土工・コンクリート工事 | RC造調整池 容量3,650m3 底版部、側壁部目地補修 N=1式 | 善通寺市櫛梨町 | 約7か月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
8 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 綾川浄⽔場排⽔処理電気設備⼯事 | 電気工事 | 脱水機電気設備等更新 N=1式 | 坂出市府中町 | 約17ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札(総合評価)
9 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 綾川浄水場ろ過池電気設備修繕工事 | 電気工事 | 上水き電盤・受発電計装盤 機能増設 N=1式 配線工事 N=1式 | 坂出市府中町 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札(総合評価)
10 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 綾川浄水場排水処理棟建築設備工事 | 管工事 | 排水処理棟建築設備 N=1式 | 坂出市府中町 | 約8ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札(総合評価)
11 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 綾川浄⽔場排⽔処理機械設備⼯事 | 機械器具設置工事 | 脱水機等更新 N=1式 | 坂出市府中町 | 約17ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札(総合評価)
12 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 綾川浄水場１・２系緩速撹拌機械設備更新工事 | 機械器具設置工事 | 緩速撹拌機更新 N=2台 水中軸受け更新 N=20箇所 | 坂出市府中町 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札(総合評価)
13 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 綾川浄水場前次亜注入ポンプ修繕工事 | 機械器具設置工事 | 注入ポンプ修繕 N=3台 | 坂出市府中町 | 約6ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札(総合評価)
14 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系計測室計装設備更新工事（その４） | 電気通信工事 | 記録計、蓄電池触媒栓、CPUモジュール、積算計等更新 N=1式 | さぬき市大川町田面外１市１町 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札(総合評価)
15 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 綾川浄水場計測機器更新工事 | 電気通信工事 | 超音波流量計更新 N=1台 水位計更新 N=4台 | 坂出市府中町 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札(総合評価)
16 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 綾川・東部浄水場計装設備修繕工事 | 電気通信工事 | 水処理FAパソコンHDD交換 N=40台 電磁流量計変換器修繕 N=3台 | 坂出市府中町外１市 | 約6ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札(総合評価)
17 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 綾川浄水系 綾川導水管（第７工区－３）導水管更新工事 | 水道施設工事 | ＮＳφ900mm L=60m | 綾歌郡綾川町滝宮 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札(総合評価)
18 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系浅野本線（第８工区）・香南支線（第８工区）送水管更新工事 | 水道施設工事 | GXφ400mm L=40m GXφ250mm L=45m GXφ200mm L=20m GXφ150mm L=20m 電動バタフライ弁φ250mm N=1基 電磁流量計φ250mm N=1基 挿入式電磁流量計φ75mm N=2基 | 高松市香川町川東下 | 約8ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札(総合評価)
19 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 綾川浄水場ろ過池設備更新工事 | 水道施設工事 | ろ過材更新 V=62.0㎥ FRP製排水トラフ更新 N=10基 有孔ブロック更新 N=１式 | 坂出市府中町 | 約8ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札(総合評価)
20 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (工業用水道事業補助金)綾川浄水系配水幹線（第２工区-３）配水管更新工事 | 水道施設工事 | NSφ800mm L=100m | 坂出市江尻町 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札(総合評価)
21 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部浄水系観音寺本線（第３工区－２－１）送水管更新工事 | 水道施設工事 | NSφ600mm L=100m | 三豊市豊中町本山乙 | 約6ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
22 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 綾川浄水場沈殿池管廊漏水修繕工事 | 土木一式工事 | 漏水修繕、ひび割れ補修、断面修復 N=1式 | 坂出市府中町 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札(総合評価)
23 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 綾川浄水系環境整備工事 | 土木一式工事 | 除草、伐採、剪定等 N=1式 | 坂出市府中町外１市 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
24 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部浄水系環境整備工事 | 土木一式工事 | 除草、伐採、剪定等 N=1式 | 三豊市高瀬町佐股外1市 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
25 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部浄水場場内整備工事 | 土木一式工事 | 法面下整地、防草対策、残存根株撤去等 N=1式 | 三豊市高瀬町佐股 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
26 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部浄水系直流電源装置外更新工事 | 電気工事 | 直流電源装置バッテリー等 N=1式 | 観音寺市大野原町丸井外1市 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
27 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 綾川浄水系飯山支線（第１工区）送水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=470㎡ | 坂出市府中町 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
28 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 綾川浄水系宇多津支線（第１工区－２－２）送水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=400㎡ | 坂出市府中町 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
29 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部浄水系丸亀本線（第４工区－3）送水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=500㎡ | 善通寺市与北町 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
30 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 四浄水場電動弁修繕工事 | 機械器具設置工事 | バルブコントローラー修繕工 N=1式 | 坂出市府中町外4市1町 | 約8ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
31 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 綾川・東部浄水場機械設備維持修繕工事 | 機械器具設置工事 | 機械設備維持修繕 N=1式 | 坂出市府中町外３市３町 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
32 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 府中ダム放流ゲート機側操作盤等更新工事 | 電気通信工事 | ダム放流用ゲート機側操作盤 N=1面 | 坂出市府中町 | 約8ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
33 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系綾南支線送水管移設工事 | 水道施設工事 | GXφ250mm L=300m | 高松市香南町横井 | 約8ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
34 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部浄水系観音寺本線（第５工区－２）送水管更新工事 | 水道施設工事 | NSφ600mm L=150m | 三豊市高瀬町羽方 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
35 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部浄水系丸亀本線（第４工区－４）送水管更新外工事 | 水道施設工事 | GXφ450mm L=130m | 善通寺市与北町外１町 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札(総合評価)
36 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系志度本線（第３工区－１－３）送水管更新工事 | 水道施設工事 | 管路更生工φ400mm L=30m GXφ400mm L=70m | 木田郡三木町氷上 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札(総合評価)
37 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系管路維持修繕工事（その２） | 水道施設工事 | 管路及び弁室維持修繕 N=1式 漏水緊急対応 N=1式 | さぬき市造田宮西他 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
38 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系川東ポンプ場撤去工事 | 解体工事 | 建屋撤去工事 N=1式 設備撤去工事 N=1式 | 高松市香川町川東下 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札(総合評価)
39 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部浄水場受変電設備更新工事 | 電気工事 | 変圧器容量 500kVA 受変電設備 N=1式 | 仲多度郡琴平町下櫛梨 | 約13ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
40 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部浄水系観音寺本線（第３工区－１－２）外送水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=900㎡ | 三豊市豊中町本山乙他 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
41 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部・中部・東部浄水場排水処理設備修繕工事 | 機械器具設置工事 | 脱水機劣化部品交換 N＝1式 | 三豊市高瀬町佐股外１市１町 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
42 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 綾川浄水系飯山支線（第２工区）送水管更新工事 | 水道施設工事 | GXφ400mm L=280ｍ | 坂出市府中町 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
43 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (ゼロ債)東部・綾川浄水場電気設備維持修繕工事 | 電気工事 | 電気設備維持修繕 N=1式 | 高松市岡本町外3市3町 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
44 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (ゼロ債)西部・中部浄水場電気設備維持修繕工事 | 電気工事 | 電気設備維持修繕 N=1式 | 三豊市高瀬町佐股外3市4町 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
45 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部浄水系観音寺本線（第５工区－２）送水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=700㎡ | 三豊市高瀬町羽方 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
46 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系志度本線（第３工区－１－３）送水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=470㎡ | 木田郡三木町氷上 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
47 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部浄水系丸亀本線（第４工区－４）送水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=450㎡ | 善通寺市与北町 | 約1ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
48 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | （工業用水道事業）綾川浄水系配水幹線（第２工区－３）配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=200㎡ | 坂出市江尻町 | 約1ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
49 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 綾川浄水系 綾川導水管（第７工区－３）導水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=300㎡ | 綾歌郡綾川町滝宮 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
50 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (ゼロ債)綾川・東部浄水場機械設備維持修繕工事 | 機械器具設置工事 | 機械設備維持修繕 N=1式 | 坂出市府中町外３市３町 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
51 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (ゼロ債)中部・西部浄水場機械設備維持修繕工事 | 機械器具設置工事 | 機械設備維持修繕 N=1式 | 仲多度郡琴平町下櫛梨外４市３町 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
52 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系新牟礼線（第２工区－７－１）送水管布設工事 | 水道施設工事 | GXφ300mm L=20m | 高松市牟礼町原 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札(総合評価)
53 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (ゼロ債)東部浄水系管路維持修繕工事(その1) | 水道施設工事 | 管路及び弁室維持修繕 N=1式 漏水緊急対応 N=1式 | 高松市岡本町外２町 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
54 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (ゼロ債)東部浄水系管路維持修繕工事(その2) | 水道施設工事 | 管路及び弁室維持修繕 N=1式 漏水緊急対応 N=1式 | さぬき市造田宮西他 | 約6ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
55 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (ゼロ債)東部浄水系管路維持修繕工事(その3) | 水道施設工事 | 管路及び弁室維持修繕 N=1式 漏水緊急対応 N=1式 | 東かがわ市中山他 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
56 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (ゼロ債)綾川浄水系上工水管路維持修繕工事 | 水道施設工事 | 管路及び弁室維持修繕 N=1式 漏水緊急対応 N=1式 | 坂出市府中町外１市１町 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
57 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (ゼロ債)綾川浄水系上水管路維持修繕工事 | 水道施設工事 | 管路及び弁室維持修繕 N=1式 漏水緊急対応 N=1式 | 高松市国分寺町福家外１市１町 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
58 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (ゼロ債)中部浄水系上工水管路維持修繕工事 | 水道施設工事 | 管路及び弁室維持修繕 N=1式 漏水緊急対応 N=1式 | 仲多度郡琴平町外３市３町 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
59 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (ゼロ債)西部浄水系管路維持修繕工事 | 水道施設工事 | 管路及び弁室維持修繕 N=1式 漏水緊急対応 N=1式 | 三豊市高瀬町佐股外1市 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札