## 本部浄水課
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 本部浄水課 | 御殿配水池送水施設ポンプ棟建築工事 | 建築一式工事 | ポンプ棟（RC造地上2階、延べ面積688.57㎡） 次亜注入機棟 （RC造地上2階、延べ面積118.30㎡） | 高松市鶴市町 | 約21ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
2 | 香川県広域水道企業団 | 本部浄水課 | 御殿配水池送水施設電気設備設置工事 | 電気工事 | 高圧受電設備 N=8面 現場操作盤 N=3面 コントロールセンタ N=2面 機能増設 N=1式 | 高松市鶴市町 | 約22ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
3 | 香川県広域水道企業団 | 本部浄水課 | 御殿配水池送水施設機械設備設置工事 | 機械器具設置工事 | 送水ポンプφ250 8.35㎥/min×61m×132kW N=3台 表洗ポンプφ150 5.8㎥/min×25m×37kW N=3台 | 高松市鶴市町 | 約22ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
4 | 香川県広域水道企業団 | 本部浄水課 | 天神山配水池流量調整設備設置工事 | 水道施設工事 | 弁室築造工（RC造 5㎥）N＝1式 φ150送水管布設工 L=15.3m | 仲多度郡まんのう町吉野他 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）

## 本部工務課
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 本部工務課 | 綾川浄水系飯山支線（第２工区－２）送水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=500㎡ | 坂出市府中町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 公募型指名競争入札
2 | 香川県広域水道企業団 | 本部工務課 | 東部浅野線（第２工区－２－２）外導水管新設工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=1,500㎡ | 高松市香南町 横井 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
3 | 香川県広域水道企業団 | 本部工務課 | 東部浅野線（第１工区－２－１）導水管新設工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=800㎡ | 高松市岡本町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 公募型指名競争入札
4 | 香川県広域水道企業団 | 本部工務課 | 新岡本線（第４工区） 新志度本線（第１工区） 送水管新設工事 | 水道施設工事 | NS φ800㎜ L=180ｍ | 高松市香南町 岡 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
5 | 香川県広域水道企業団 | 本部工務課 | まんのう町高区配水池成政浄水場送水管新設工事 | 水道施設工事 | GX φ150㎜ L=400m | 仲多度郡まんのう町炭所西 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
6 | 香川県広域水道企業団 | 本部工務課 | 東部浅野線（第２工区－２－１）導水管新設工事 | 水道施設工事 | NS φ500㎜ L=320ｍ | 高松市香南町 池内他 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）

## 高松ブロック統括センター
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 後川浄水場損失水頭計更新工事 | 電気工事 | 差圧発信器 N=8台 | 高松市塩江町安原上 | 約7ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
2 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 御厩配水池電気設備工事 | 電気工事 | 電気設備 N=1式 挿入式電磁流量計 N=1式 電磁流量計 N=1式 緊急遮断弁 φ1000mm N=1基 緊急遮断弁 φ800mm N=1基 電動バタフライ弁 φ1000mm N=1基 電動バタフライ弁 φ800mm N=2基 | 高松市中間町 | 約27ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
3 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 岡本配水池外電気設備更新工事 | 電気工事 | 送水ポンプ盤 N=1面 動力分電盤 N=1面 分電盤 N=1面 | 高松市岡本町他 | 約12ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
4 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 県水受水ポンプ所送水ポンプ等更新工事 | 機械器具設置工事 | 送水ポンプ φ65 500ℓ/min×62ｍ×11㎾ N=2台 逆洗ポンプ φ125 2,548ℓ/min×10ｍ×11㎾ N=1台 送水ポンプ φ65 720ℓ/min×44.1m×11㎾ N=1台 表洗ポンプ φ80 1,365ℓ/min×13ｍ×5.5㎾ N=1台 送水ポンプ φ32 65ℓ/min×65ｍ×3.7㎾ N=1台 逆洗ポンプ φ65 728ℓ/min×8ｍ×2.2㎾ N=1台 表洗ポンプ φ40 246ℓ/min×27.5ｍ×2.2㎾ N=1台 | 高松市塩江町安原下 | 約7ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
5 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 綾南浄水場フロキュレータ減速機等更新工事 | 機械器具設置工事 | バイエル変速機 N=2台 バイエル減速機 N=2台 | 綾歌郡綾川町北 | 約6ヶ月 | 第3四半期 | 公募型指名競争入札
6 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 御厩配水池不断水分岐工事 | 水道施設工事 | 不断水分岐 φ1,000mm×φ1,000mm N=1箇所 不断水分岐 φ800mm×φ800mm N=1箇所 | 高松市中間町 | 約17ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
7 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市瓦町口径100､150㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ150mm L=80ｍ GX φ100mm L=160ｍ | 高松市瓦町一丁目他 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
8 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市国分寺町口径150㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ150mm L=300m | 高松市国分寺町国分 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
9 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市神在川窪町口径300㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ300mm L=200m | 高松市神在川窪町他 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
10 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市多肥下町口径200､300㎜配水管移設工事 | 水道施設工事 | GX φ300mm L=80ｍ GX φ200mm L=80ｍ | 高松市多肥下町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
11 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市観光町口径100､150㎜配水管移設工事 | 水道施設工事 | GX φ150mm L=100ｍ GX φ100mm L=100ｍ | 高松市観光町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
12 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市香西東町口径100､200㎜配水管移設工事 | 水道施設工事 | GX φ200mm L=100ｍ GX φ100mm L=150ｍ | 高松市香西東町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
13 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 三木町田中地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ150mm L=80m | 木田郡三木町田中 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
14 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市檀紙町口径50㎜配水管移設工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50mm L=80ｍ | 高松市檀紙町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
15 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市香西南町口径100㎜配水管移設工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=120ｍ | 高松市香西南町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
16 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市栗林町口径100㎜配水管移設工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=75ｍ | 高松市栗林町三丁目 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
17 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市林町口径100㎜配水管移設工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=60ｍ | 高松市林町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
18 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | かざしヶ丘加圧ポンプ所外設備更新工事 | 水道施設工事（設備） | 加圧ポンプ N=1台 圧力タンク N=1台 受水槽 SUS 10m3 2槽式 N=1基 受水槽 SUS 2m3 1槽式 N=1基 | 高松市国分寺町福家他 | 約8ヶ月 | 第3四半期 | 公募型指名競争入札
19 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 綾南浄水場水質計器更新工事 | 電気工事 | 濁度計 N=3台 残留塩素計 N=2台 ｐH計 N=1台 | 綾歌郡綾川町北 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
20 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 丸岡ポンプ場電気設備更新工事 | 電気工事 | 計装盤 N=1面 送水ポンプ制御盤 N=1面 引込盤 N=1面 次亜注入設備 N=1式 | 木田郡三木町氷上 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
21 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市浜ノ町口径100､150㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ150mm L=280m GX φ100mm L=80m | 高松市浜ノ町 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
22 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市檀紙町口径500㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | NS φ500mm L=350m | 高松市檀紙町 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
23 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 三木町田中地区配水管更新工事(No.2） | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=180m | 木田郡三木町田中 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
24 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 綾川町楠木地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=260m HPPE φ50mm L=220m | 綾歌郡綾川町西分 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
25 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市成合町口径100㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=120m | 高松市成合町 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
26 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 三木町平木地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=160m | 木田郡三木町平木 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札

## 中讃ブロック統括センター
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | まんのう町野口浄水場制御盤更新工事 | 電気工事 | マイクロコントローラ盤 N=1面 計装変換器 N=1面 通信装置盤 N=1面 | 仲多度郡まんのう町塩入 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
2 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | まんのう町犬の馬場浄水場制御盤更新工事 | 電気工事 | 排水処理制御盤 N=１面 | 仲多度郡まんのう町中通 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
3 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 多度津町町道55号線配水管更新工事(舗装工) | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=600㎡ | 仲多度郡多度津町庄 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
4 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 琴平町五条浄水場ろ過池更生工事 | 水道施設工事 | 急速ろ過池 N=１池 | 仲多度郡琴平町五條 | 約2ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
5 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市市道元町2号線配水管更新工事（第２工区） | 水道施設工事 | HPPE φ150mm L=180m | 坂出市元町二丁目 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
6 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市市道元町11号線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=190m | 坂出市元町二丁目 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
7 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市市道横津江尻線配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ400mm L=240m | 坂出市谷町二丁目 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
8 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | まんのう町町道宮前線配水管更新工事（第2工区） | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=290m | 仲多度郡まんのう町真野 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
9 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 宇多津町町道大橋南6号線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=310m | 綾歌郡宇多津町平山 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
10 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道郡家辻団地７号線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=200m | 丸亀市郡家町 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
11 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道高柳国持線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ150mm L=200m | 丸亀市飯山町西坂元 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
12 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 善通寺市市道中村宮東５号線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=320m | 善通寺市中村町 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
13 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | まんのう町町道宮前線配水管更新工事（第1工区） | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=140m | 仲多度郡まんのう町真野 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
14 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市市道元町１１号線配水管更新工事（第2工区） | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=110m | 坂出市元町二丁目 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
15 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道内間山下線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50mm L=110m | 丸亀市土器町東五丁目 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札

## 西讃ブロック統括センター
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 豊中町浄水場中間ポンプ盤更新工事 | 電気工事 | 中間ポンプ制御盤更新 N=1面 | 三豊市豊中町本山甲 | 約6ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
2 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市県道財田上高瀬線配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=1,200㎡ | 三豊市財田町財田上 | 約2ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
3 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市古川町配水管移設工事 | 水道施設工事 | HPPE φ150mm L=400m | 観音寺市古川町 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
4 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市市道大口線送配水管更新工事 | 水道施設工事 | WEETDA φ40mm L=340m PE φ40mm L=340m | 三豊市財田町財田上 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
5 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市市道詫間22号線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=370m | 三豊市詫間町詫間 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
6 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市県道込野観音寺線配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=1,700㎡ | 三豊市山本町辻他 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
7 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 下林浄水場№3送水ポンプ更新工事 | 機械器具設置工事 | 陸上多段渦巻ポンプ φ100×18.5kW N=1基 | 観音寺市大野原町大野原 | 約９ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
8 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道林残水線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=300m | 観音寺市大野原町大野原 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
9 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市市道西股黒島線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=280m | 三豊市高瀬町佐股 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
10 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市市道樋の口線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ150mm L=130m | 三豊市三野町下高瀬 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
11 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市県道観音寺池田線配水管新設工事 | 水道施設工事 | HPPE φ150mm L=130m HPPE φ100mm L=130m | 観音寺市茂木町 | 約1ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）

## 東讃ブロック統括センター
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 中津中継ポンプ場外２機場送水施設更新工事 | 電気工事 | ﾎﾟﾝﾌﾟ計装盤更新 １式 ポンプ更新 N=２基 | さぬき市前山 外 | 4 | 第３四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
2 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 入野山浄水場他2機場水処理施設更新工事 | 機械器具設置工事 | 上澄水返送ポンプ N＝2台 サイクロン減速機 N＝1式 水中ポンプ N＝1式 緩速撹拌機 N＝1式 | 東かがわ市入野山 | 3 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
3 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 東かがわ市国道11号バイパス配水管新設工事(伊座) | 水道施設工事 | GXφ150mm L=250m GXφ75ｍｍ L=90m | 東かがわ市伊座 | 4 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
4 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 東かがわ市市道丹生停車場線配水管移設工事(昭和橋水管橋) | 水道施設工事 | GXφ100mm L=55m GXφ75mm L=50m HPPEφ100mm L=55m HPPEφ75mm L=10m 水管橋添架 SUS 100A L=15m | 東かがわ市町田 | 4 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
5 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 入野山浄水場活性炭更新 | 水道施設工事 | ろ材入替 | 東かがわ市入野山 | 3 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
6 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 東かがわ市市道前山十尺線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPEφ75mm L=100m | 東かがわ市川東 | 3 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
7 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | さぬき市大川産地地区配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=1,500㎡ | さぬき市大川町富田中 | 2 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
8 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | さぬき市県道津田川島線配水管更新工事（松尾橋西）（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=510㎡ | さぬき市大川町富田東 | 2 | 第4四半期 | 指名競争入札
9 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | さぬき市寒川中村地区配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=930㎡ | さぬき市寒川町神前 | 2 | 第4四半期 | 指名競争入札
10 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 東かがわ市市道松西新川連絡線配水管更新工事 | 水道施設工事 | GXφ150mm L=300m GXφ100mm L=20m HPPEφ75mm L=150m | 東かがわ市松原 | 2 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
11 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 東かがわ市八の坪橋南地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPEφ75mm L=180m | 東かがわ市大谷 | 2 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）

## 小豆ブロック統括センター
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 小豆島町国道436号配水管更新工事(舗装工) | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=800㎡ | 小豆郡小豆島町池田 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
2 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 土庄町淵崎地区配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=400㎡ | 小豆郡土庄町淵崎 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
3 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 小豆島町県道橘大角坂手港線配水管更新工事（第2工区） | 水道施設工事 | HPPE φ75㎜ L=350ｍ | 小豆郡小豆島町坂手 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
4 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 小豆島町町道新谷尻線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50㎜ L=120ｍ | 小豆郡小豆島町蒲野 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
5 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 小豆島町神懸通地区導水管更新工事（2工区） | 水道施設工事 | GX φ200㎜ L=522ｍ | 小豆郡小豆島町神懸通 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
6 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 土庄町県道本町小瀬土庄港線配水管更新工事(第１工区) | 水道施設工事 | GX φ75mm L=300m | 小豆郡土庄町柚 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
7 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 土庄町県道本町小瀬土庄港線配水管更新工事(第２工区) | 水道施設工事 | GX φ75mm L=200m | 小豆郡土庄町柚 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
8 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 土庄町県道上庄池田線配水管更新工事（第4工区） | 水道施設工事 | GX φ400㎜ L=340ｍ K φ300㎜ L=40ｍ | 小豆郡土庄町黒岩 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）

## 広域送水管理センター
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部浄水系櫛梨調整池伸縮目地修繕工事 | とび・土工・コンクリート工事 | コンクリート造調整池内伸縮目地修繕 N=1式 | 善通寺市櫛梨町外１町 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
2 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部浄水系観音寺本線（第5工区-3）送水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=900㎡ | 三豊市高瀬町羽方 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
3 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部浄水系丸亀本線（第4工区-5）送水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=480㎡ | 善通寺市与北町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
4 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (工業用水道事業)綾川浄水系配水幹線(第2工区-4)配水管更新工事(舗装工) | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=350㎡ | 坂出市江尻町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
5 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系新三木支線（第4工区）外1工区送水管耐震補強工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=1,000㎡ | 木田郡三木町氷上 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
6 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系引田線（第2工区-6）送水管耐震補強工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=1,000㎡ | 東かがわ市松崎 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
7 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部浄水場1系1号送水ポンプ更新工事 | 機械器具設置工事 | 送水ポンプ分解整備 N=1台 45kw電動機更新 N=1台 | 仲多度郡琴平町下櫛梨 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
8 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部浄水場1系揚水管流量計室築造工事 | 水道施設工事 | コンクリート造流量計室築造 N=1式 | 仲多度郡琴平町下櫛梨 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
9 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | （ゼロ債）東部・綾川浄水場電気設備維持修繕工事 | 電気工事 | 電気設備維持修繕 N=1式 | 高松市岡本町外3市3町 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
10 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | （ゼロ債）西部・中部浄水場電気設備維持修繕工事 | 電気工事 | 電気設備維持修繕 N=1式 緊急対応 N=1式 | 三豊市高瀬町 佐股外1市 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
11 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部浄水系観音寺本線（第3工区-3）送水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=450㎡ | 三豊市豊中町本山乙 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
12 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | （ゼロ債）綾川・東部浄水場機械維持修繕工事 | 機械器具設置工事 | 機械設備維持修繕 N=1式 | 坂出市府中町外3市3町 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
13 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (ゼロ債)中部・西部浄水場機械設備維持修繕工事 | 機械器具設置工事 | 機械設備維持修繕 N=1式 | 仲多度郡琴平町外４市３町 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
14 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 綾川浄水系宇多津支線（第1工区-4-2）送水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ250mm L=450m | 坂出市西庄町 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
15 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部浄水系観音寺本線（第5工区-4）送水管更新工事 | 水道施設工事 | ＮＳ φ600ｍｍ L=200m モルタル充填 N=１式 | 三豊市高瀬町羽方 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
16 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系新志度本線（第2工区-5）送水管耐震補強工事 | 水道施設工事 | φ700耐震補強 N=40箇所 | 高松市西植田町 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
17 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部浄水系観音寺本線（第5工区-1-1）送水管更新工事 | 水道施設工事 | ＮＳ φ600ｍｍ L=10m バタフライ弁 N=2基 | 三豊市高瀬町羽方 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
18 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系新志度支線（第1工区-3）送水管耐震補強工事 | 水道施設工事 | φ300耐震補強 N=40箇所 | さぬき市造田野間田 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
19 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | （ゼロ債）東部浄水系管路維持修繕工事（高松地区） | 水道施設工事 | 管路・弁室維持修繕 N=1式 漏水緊急対応 N=1式 | 高松市岡本町外2町 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
20 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | （ゼロ債）東部浄水系管路維持修繕工事（さぬき地区） | 水道施設工事 | 管路・弁室維持修繕 N=1式 漏水緊急対応 N=1式 | さぬき市造田宮西他 | 約6ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
21 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | （ゼロ債）西部浄水系管路維持修繕工事 | 水道施設工事 | 管路及び弁室維持修繕 N=1式 漏水緊急対応 N=1式 | 三豊市高瀬町 佐股外1市 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
22 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | （ゼロ債）綾川浄水系上工水管路維持修繕工事 | 水道施設工事 | 管路及び弁室維持修繕 N=1式 漏水緊急対応 N=1式 | 坂出市府中町外１市１町 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
23 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | （ゼロ債）綾川浄水系上水管路維持修繕工事 | 水道施設工事 | 管路及び弁室維持修繕 N=1式 漏水緊急対応 N=1式 | 高松市国分寺町福家 外１市１町 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
24 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | （ゼロ債）中部浄水系上工水管路維持修繕工事 | 水道施設工事 | 管路及び弁室維持修繕 N=1式 漏水緊急対応 N=1式 | 仲多度郡琴平町外3市3町 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札