## 本部浄水課
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 本部浄水課 | 湯船配水池設置工事 | 水道施設工事 | SUS造、容量42.0㎥ | 小豆郡小豆島町 | 約17ヵ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
2 | 香川県広域水道企業団 | 本部浄水課 | 天神山配水池流量調整設備設置工事 | 電気通信工事 | 電動流量調整弁・・・口径（150㎜）、（N=1台） 電動流入遮断弁・・・口径（150㎜）、（N=1台） 動力盤等3面 機能増設（N=1式） | 仲多度郡まんのう町真野他 | 約18ヵ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
3 | 香川県広域水道企業団 | 本部浄水課 | 肥土山浄水場薬品注入棟建築工事 | 建築一式工事 | 建築面積 155.58㎡ 延べ面積 249.44㎡ 構造：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 地上2階 N=1式 | 小豆郡土庄町 | 約10ヵ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）

## 本部工務課
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理 センター | 新志度本線（第１工区－６） 送水管新設工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=800ｍ2 | 高松市香川町 川内原 | 約2ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
2 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理 センター | 綾川浄水系飯山支線 （第３工区－１）送水管新設工事 （舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=500ｍ2 | 坂出市府中町 | 約2ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
3 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理 センター | 綾川浄水系飯山支線 （第３工区－２）送水管新設工事 | 水道施設工事 | GX φ400㎜ L=170ｍ | 坂出市府中町 | 約7ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
4 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | まんのう町高区配水池成政浄水場（第1工区）送水管新設工事 | 水道施設工事 | HPPE φ150mm L=428.2m HPPE φ75mm L=4.8m | まんのう町炭所西 | 約5か月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
5 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 肥土山浄水場導送水管新設工事(第3工区) | 水道施設工事 | GX Φ200㎜ L=350m GX Φ250㎜ L=350m | 小豆郡小豆島町中山 | 約7ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
6 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 肥土山浄水場導送水管新設工事(第5工区) | 水道施設工事 | GX Φ200㎜ L=350m×2条 | 小豆郡小豆島町中山 | 約7ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
7 | 香川県広域水道企業団 | 本部工務課 | 六番小方線（第４工区）送水管新設工事（推進工） | 土木一式工事 | GX φ250㎜ L=70ｍ | さぬき市鴨庄 | 約7ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
8 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理 センター | 新志度本線（第１工区－７） 送水管新設工事 | 水道施設工事 | NS φ700㎜ L=200ｍ | 高松市香川町 川内原 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
9 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理 センター | 東部浅野線（第２工区－２－１） 導水管新設工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=700ｍ2 | 高松市香南町 池内 | 約2ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
10 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理 センター | 東部浅野線（第２工区－３） 導水管新設工事 | 水道施設工事 | NS φ500㎜ L=610ｍ | 高松市香南町 由佐他 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）

## 高松ブロック統括センター
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 御殿浄水場６号緩速ろ過池他1池流入弁更新工事 | 機械器具設置工事 | 流入弁 φ300mm N=2基 | 高松市鶴市町 | 約8ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
2 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | かざしヶ丘加圧ポンプ所外設備更新工事 | 機械器具設置工事 | 加圧ポンプユニット更新 N=1式 受水槽更新 N=2基 | 高松市国分寺町福家他 | 約6ヶ月 | 第1四半期 | 公募型指名競争入札
3 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市宮脇町口径100㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=230m | 高松市宮脇町一丁目 | 約9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
4 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市中山町口径300㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ300mm L=400m | 高松市中山町他 | 約8ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
5 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市香南町口径50㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50mm L=270m | 高松市香南町池内 | 約8ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
6 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市西山崎町口径50㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50mm L=60ｍ | 高松市西山崎町 | 約5ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
7 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市香川町口径50㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50mm L=103m | 高松市香川町川東下 | 約7ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
8 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市香南町口径75㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ75mm L=150m | 高松市香南町池内 | 約8ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
9 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 川添配水池南側法面吹付工事 | とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事（法面） | モルタル吹付工 A=979㎡ コンクリート舗装工 A=478㎡ | 高松市前田西町 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
10 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 奥の池取水施設送水ポンプ盤改修工事 | 電気工事 | 送水ポンプ盤改修 N=1面 | 高松市西春日町 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
11 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 三木町井戸地区配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A＝630㎡ | 木田郡三木町井戸 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
12 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 峰山町送水ポンプ機械設備外新設工事 | 機械器具設置工事 | 陸上ポンプ φ65mm、11kw N=2台 陸上ポンプ φ40mm、15kw N=2台 GXφ100mm L=450m GNGWDA-13.6 φ100mm L=80m GNGWDAY-11 φ100mm L=80m | 高松市鶴市町他 | 約19ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
13 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 川添配水池２，４号送水ポンプ吐出電動弁更新工事 | 機械器具設置工事 | 電動仕切弁 φ200mm N=2基 | 高松市東山崎町 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 公募型指名競争入札
14 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 峰山町送水ポンプ電気設備新設工事 | 電気通信工事 | 峰山町送水ポンプ盤 N=1面 郷東町送水ポンプ盤 N=1面 ポンプ井水位計 N=1台 挿入式流量計 φ150mm N=1台 挿入式流量計 φ100mm N=2台 動力盤機能増設 N=1式 計装・伝送装置盤機能増設 N=1式 御殿浄水場中央監視設備機能増設 N=1式 配水コントロール設備機能増設 N=1式 | 高松市鶴市町他 | 約19ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
15 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市女木町送配水管更新工事 | 水道施設工事 | 送水管 GX φ100mm L=510m 配水管 GX φ150mm L=6m GX φ100mm L=450m HPPE φ100mm L=71m HPPE φ50mm L=7m 送配水連絡管 GX φ100mm L=5m | 高松市女木町 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
16 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 綾川町高橋地区導水管新設工事 | 水道施設工事 | GX φ200mm L=480m | 綾歌郡綾川町羽床上他 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
17 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市田村町口径100､200㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ200mm L=320m GX φ100mm L=80m | 高松市田村町他 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
18 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市塩江町口径100㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=380m | 高松市塩江町上西乙 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
19 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市香川町口径50㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50mm L=270m | 高松市香川町川東下 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
20 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市西宝町口径100㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=120m | 高松市西宝町三丁目他 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
21 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市出作町口径75㎜配水管新設工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=230m | 高松市出作町 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
22 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市檀紙町口径500㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | NS φ500mm L=500m | 高松市檀紙町 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
23 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市香南町口径75㎜配水管更新工事(No.2） | 水道施設工事 | GX φ75mm L=450m | 高松市香南町西庄 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
24 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 三木町田中地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ200mm L=210m | 木田郡三木町田中 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
25 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 三木町氷上地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=300m | 木田郡三木町氷上 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
26 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 綾川町萱原地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ150mm L=350m | 綾歌郡綾川町萱原 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
27 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市牟礼町口径75㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=270m | 高松市牟礼町牟礼 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
28 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市牟礼町口径50㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50mm L=80m | 高松市牟礼町大町 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
29 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市前田西町口径300㎜配水管更新工事（推進工） | 土木一式工事 | GX φ300mm L=40m | 高松市前田西町 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
30 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 綾南浄水場直流電源装置改修工事 | 電気工事 | 整流器盤 N=1面 蓄電池盤 N=1面 | 綾歌郡綾川町北 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
31 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 三木町氷上地区配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A＝810㎡ | 木田郡三木町氷上 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
32 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松ブロック統括センター管内通信装置更新工事 | 電気通信工事 | 御殿浄水場通信装置更新工事 N=1式 塩江町通信装置更新工事 N=1式 国分寺町通信装置更新工事 N=1式 庵治牟礼通信装置更新工事 N=1式 川添浄水場通信装置更新工事 N=1式 岡ポンプ所外通信装置更新工事 N=1式 綾川町通信装置更新工事 N=1式 安原ポンプ所外通信装置更新工事 N=1式 三木町通信装置更新工事 N=1式 | 高松市香川町浅野外2町 | 約28ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
33 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 浅野浄水場急速ろ過池ろ過砂更新工事 | 水道施設工事 | 急速ろ過砂・ろ過砂利 N=1式 | 高松市香川町浅野 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
34 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市高松町口径400㎜配水管耐震補強工事(明神橋水管橋) | 水道施設工事 | SP φ400mm N=1式 | 高松市高松町 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
35 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市国分寺町口径150㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ150mm L=360m | 高松市国分寺町国分 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
36 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市六条町口径200㎜配水管新設工事 | 水道施設工事 | GX φ200mm L=110m | 高松市六条町 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
37 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市朝日町口径400㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | NS φ400mm L=350m | 高松市朝日町二丁目他 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
38 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市木太町口径100､200㎜配水管移設工事 | 水道施設工事 | GX φ200mm L=200m GX φ100mm L=200m | 高松市木太町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
39 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市松島町口径100㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=130m | 高松市松島町三丁目 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
40 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市多肥下町口径200､300㎜配水管移設工事 | 水道施設工事 | GX φ300mm L=80m GX φ200mm L=80m | 高松市多肥下町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
41 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市観光町口径100､150㎜配水管移設工事 | 水道施設工事 | GX φ150mm L=100m GX φ100mm L=80m | 高松市観光町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
42 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市木太町口径300㎜配水管移設工事 | 水道施設工事 | GX φ300mm L=100m | 高松市木太町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
43 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市川部町口径75㎜配水管移設工事 | 水道施設工事 | GX φ75mm L=160m | 高松町町川部町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
44 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市牟礼町口径50㎜配水管移設工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50mm L=200m | 高松市牟礼町牟礼 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
45 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市朝日町口径100㎜配水管移設工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=80m | 高松市朝日町五丁目 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
46 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 中吉谷ポンプ場ポンプ設備更新工事 | 機械器具設置工事 | 給水ユニット N=1式 | 木田郡三木町朝倉 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 公募型指名競争入札
47 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 井上配水池電気設備更新工事 | 電気通信工事 | 計装盤 N=1面 投込式水位計 N=1台 通信装置機能増設 N=1式 | 木田郡三木町井上 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 公募型指名競争入札
48 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市多肥下町口径600㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | NS φ600mm L=240m | 高松市多肥下町 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
49 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市鹿角町口径200㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ200mm L=300m | 高松市鹿角町他 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
50 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 高松市田村町口径100㎜配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ100mm L=400m | 高松市田村町 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
51 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 綾川町西分地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ150mm L=130m GX φ100mm L=220m | 綾歌郡綾川町西分 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
52 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 綾川町萱原地区配水管更新工事（No.2） | 水道施設工事 | GX φ300mm L=10m GX φ150mm L=150m | 綾歌郡綾川町萱原 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
53 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 綾川町菊楽地区導水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ350mm L=130m | 綾歌郡綾川町北 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
54 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | ファクトリーパークポンプ場送水管更新工事（第２工区) | 水道施設工事 | GX φ150mm L=280m | 木田郡三木町井上 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
55 | 香川県広域水道企業団 | 高松ブロック統括センター | 三木町平木地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=140m | 木田郡三木町平木 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札

## 中讃ブロック統括センター
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道三条東西線配水管更新工事 | 水道施設工事 | NS φ800 L=170m HPPE φ100 L=180m | 丸亀市三条町 | 約7ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
2 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市市道体育館通り線配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A=1,000㎡ | 坂出市入船町 | 約4ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
3 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市久米町二丁目配水管仮設工事 | 水道施設工事 | PE φ50 L=350m | 坂出市久米町 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
4 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市谷町二丁目配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75 L=300m | 坂出市谷町 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
5 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道次郎山団地配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100 L=200m | 丸亀市飯山町下法軍寺 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
6 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 多度津町県道丸亀詫間豊浜線配水管更新工事（第1工区） | 水道施設工事 | GX φ200 L=170m | 仲多度郡多度津町東港町 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
7 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 多度津町県道多度津丸亀線送水管更新工事（第6工区） | 水道施設工事 | GX φ450 L=180m | 仲多度郡多度津町大字道福寺 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
8 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市府中ポンプ場水中ポンプ１号３号ポンプ盤外更新工事 | 電気工事 | ポンプ盤 N=２面 水中ポンプ φ150ｍｍ 75ｋＷ N=２基 | 坂出市府中町 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
9 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市市道元町11号線配水管更新工事（第1工区) | 水道施設工事 | HPPE φ100 L=310m | 坂出市元町 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
10 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市川津ポンプ場送水ポンプ盤外更新工事 | 電気工事 | ポンプ盤 N=１面 水中ポンプ φ100mm 37kW N=２基 | 坂出市川津町 | 約9ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
11 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市高屋配水場ポンプ盤外更新工事 | 電気工事 | ポンプ盤 N=１面 陸上ポンプ φ40mm 37kW N=２基 | 坂出市高屋町 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
12 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道烏田馬指線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75 L=200m | 丸亀市綾歌町栗熊東 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
13 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道日の出奥東線配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A=1,800㎡ | 丸亀市綾歌町富熊 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
14 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市市道王越白峰2号線送水管新設工事 | 水道施設工事 | GX φ100 L=170ｍ | 坂出市青海町 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
15 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 善通寺市県道善通寺大野原線配水管更新工事(第４工区） | 水道施設工事 | GX φ300 L=90m | 善通寺市南町一丁目 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
16 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 善通寺市市道生野大麻2号線送水管新設工事(第１工区) | 水道施設工事 | GX φ200 L＝330 | 善通寺市大麻町 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
17 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | まんのう町仲南地区計装施設更新工事 | 電気通信工事 | 水位計 投げ込み式 N=６基 流量計 電磁式 φ200mm N=２基 | 仲多度郡まんのう町七箇他 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
18 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市県道原田琴平線配水管更新工事（第２工区） | 水道施設工事 | GX φ400 L=210m | 丸亀市田村町 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
19 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道七番丁柞原線配水管更新工事（第１工区） | 水道施設工事 | GX φ400 L=230m | 丸亀市柞原町 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
20 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 善通寺市県道善通寺大野原線配水管更新工事(舗装工) | 舗装工事 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A=1,700㎡ | 善通寺市南町二丁目 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
21 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市市道王越白峰1号線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100 L=300m | 坂出市大屋冨町 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
22 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 善通寺市市道文京町1号線配水管更新工事(第２工区） | 水道施設工事 | GX φ250 L=130ｍ | 善通寺市文京町三丁目 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
23 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 多度津町県道丸亀詫間豊浜線配水管更新工事（第2工区） | 水道施設工事 | GX φ200 L=150m | 仲多度郡多度津町東港町 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
24 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道内間山下線配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A=460㎡ | 丸亀市土器町東五丁目 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
25 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道三条南北線配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A=2,020㎡ | 丸亀市三条町 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
26 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道山ノ側鍛冶屋２号線配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A=950㎡ | 丸亀市川西町北 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
27 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 宇多津町町道大橋北2・4～7号線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75 L=370m | 綾歌郡宇多津町平山 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
28 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道郡家辻団地７号線配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A=910㎡ | 丸亀市郡家町 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
29 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 善通寺市市道生野大麻2号線送水管新設工事(第２工区) | 水道施設工事 | GX φ200 L＝330 | 善通寺市大麻町 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
30 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 多度津町県道丸亀詫間豊浜線配水管更新工事（第3工区） | 水道施設工事 | HPPE φ150 L=260m | 仲多度郡多度津町東港町 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
31 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道高柳国持線配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A=840㎡ | 丸亀市飯山町西坂元 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
32 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道中津町内新開南北線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100 L=160m | 丸亀市中津町 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
33 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 琴平町五条浄水場急速ろ過池電気設備更新工事 | 電気工事 | 送水ポンプ盤 N=２面 | 仲多度郡琴平町五條 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
34 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 琴平町五条浄水場沈殿池機械設備更新工事 | 機械器具設置工事 | 汚泥掻寄機 N=１式 | 仲多度郡琴平町五條 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
35 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 善通寺市市道砂古裏4号線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ150 L＝290m | 善通寺市善通寺町 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
36 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | まんのう町四条浄水場電気設備外更新工事 | 電気工事 | 動力盤 N=１面 送水ポンプ盤 N=2面 通信装置盤 N=1面 | 仲多度郡まんのう町吉野下 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
37 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | まんのう町四条浄水場機械設備外更新工事 | 機械器具設置工事 | ろ過設備 N=２基 | 仲多度郡まんのう町吉野下 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
38 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 中讃ブロック統括センター管内通信装置更新工事 | 電気通信工事 | 通信装置更新 N=54機場 | 丸亀市垂水町外２市３町 | 約27ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
39 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道上村南北２号線配水管更新工事（第１工区） | 水道施設工事 | NS φ800 L=230m HPPE φ100 L=230m | 丸亀市三条町 | 約1ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
40 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 琴平町町道小松谷川護摩谷線配水管更新工事(第1工区） | 水道施設工事 | HPPE φ100 L=100ｍ | 仲多度郡琴平町川西 | 約２ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
41 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市県道高松善通寺線配水管新設工事 | 水道施設工事 | HPPE φ50 L=130m | 坂出市府中町 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
42 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道土井ノ内東西1号線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100 L=120m | 丸亀市川西町北 | 約1ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
43 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 坂出市市道峠線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100 L=240m | 坂出市川津町 | 約1ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
44 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 善通寺市県道善通寺詫間線配水管更新工事(第１工区） | 水道施設工事 | GX φ200 L=120ｍ | 善通寺市善通寺町七丁目 | 約1ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
45 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 善通寺市市道文京町1号線配水管更新工事(第３工区） | 水道施設工事 | GX φ250 L＝160ｍ | 善通寺市文京町二丁目 | 約1ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
46 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | まんのう町県道まんのう善通寺線配水管更新工事（第1工区） | 水道施設工事 | GX φ200 L=300ｍ | 仲多度郡まんのう町真野 | 約1ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
47 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | まんのう町県道まんのう善通寺線配水管更新工事（第2工区） | 水道施設工事 | GX φ200 L=300ｍ | 仲多度郡まんのう町真野 | 約1ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
48 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 宇多津町町道網ノ浦鍋谷線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ75 L=270m | 綾歌郡宇多津町大字東分 | 約1ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
49 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道高柳国持線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ150 L=220m | 丸亀市飯山町西坂元 | 約1ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
50 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道七番丁柞原線配水管更新工事（第２工区） | 水道施設工事 | GX φ400 L=230m | 丸亀市柞原町他 | 約1ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
51 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道昭和町田村線配水管更新工事（第１工区） | 水道施設工事 | GX φ400 L=240m | 丸亀市田村町 | 約1ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
52 | 香川県広域水道企業団 | 中讃ブロック統括センター | 丸亀市市道東土器線配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ300 L=480m | 丸亀市土器町東四丁目 | 約1ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）

## 西讃ブロック統括センター
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 大道浄水場高圧受電盤更新工事 | 電気工事 | 引込受電盤 N=1面 変圧器盤 N=1面 低圧主幹盤 N=1面 | 三豊市高瀬町上勝間 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
2 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 茂木浄水場逆洗流量計更新工事 | 電気工事 | 電磁式流量計 φ350mm N=１台 | 観音寺市茂木町 | 約8か月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
3 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 乙井水源地No.1取水ポンプ更新工事 | 機械器具設置工事 | φ80mm×5.5kW N＝1台 | 観音寺市流岡町乙井 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
4 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 豊中町浄水場中間ポンプ外更新工事 | 機械器具設置工事 | 陸上多段渦巻45㎾φ125×100㎜ N=１台 浄水濁度計 N=1基 | 三豊市豊中町本山甲 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
5 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道下組本村線配水管更新工事（第１工区） | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=180ｍ | 観音寺市大野原町花稲 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
6 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道下組本村線配水管更新工事（第２工区） | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=180ｍ | 観音寺市大野原町花稲 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
7 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市姫浜地区配水管新設工事（第１工区） | 水道施設工事 | GX φ100mm L=150ｍ | 観音寺市豊浜町姫浜 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
8 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市姫浜地区配水管新設工事（第２工区） | 水道施設工事 | GX φ100mm L=150ｍ | 観音寺市豊浜町姫浜 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
9 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市姫浜地区配水管新設工事（第３工区） | 水道施設工事 | GX φ100mm L=150ｍ | 観音寺市豊浜町姫浜 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
10 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市県道丸亀詫間豊浜線配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ250mm L=260m | 三豊市詫間町詫間 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
11 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市市道入樋線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=330m | 三豊市財田町財田中 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
12 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市市道四ツ足本山寺線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ150mm L=250m | 三豊市豊中町本山乙 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
13 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市仁尾浜地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=280m | 三豊市仁尾町仁尾 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
14 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道粟井駅南線配水管更新工事（第１工区） | 水道施設工事 | GX φ400mm L=200ｍ | 観音寺市木之郷町 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
15 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道旧国道柞田大野原線配水管更新工事（第１工区） | 水道施設工事 | GX φ100mm L=130ｍ | 観音寺市大野原町大野原 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
16 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道旧国道柞田大野原線配水管更新工事（第２工区） | 水道施設工事 | GX φ100mm L=130ｍ | 観音寺市大野原町大野原 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
17 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道安井線配水管更新工事（第１工区） | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=180m | 観音寺市大野原町中姫 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
18 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道安井線配水管更新工事（第２工区） | 水道施設工事 | HPPE φ75mm L=180m | 観音寺市大野原町青岡 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
19 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 雉子尾水源地残留塩素計外更新工事 | 機械器具設置工事 | 残留塩素計 N=3基 電磁流量計 N=３基 | 三豊市財田町財田上 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
20 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 西讃ブロック統括センター管内通信装置更新工事 | 電気通信工事 | 通信装置更新 N=74機場 | 観音寺市茂木町他 | 約26ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
21 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道林残水線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=250ｍ | 観音寺市大野原町大野原 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
22 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道粟井駅南線配水管更新工事（第２工区） | 水道施設工事 | GX φ400mm L=200ｍ | 観音寺市木之郷町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
23 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道一の宮公園２号線配水管更新工事（第１工区） | 水道施設工事 | GX φ150mm L=160ｍ | 観音寺市豊浜町姫浜 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
24 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道一の宮公園２号線配水管更新工事（第２工区） | 水道施設工事 | GX φ150mm L=160ｍ | 観音寺市豊浜町姫浜 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
25 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 下林浄水場No.3配水ポンプ更新工事 | 機械器具設置工事 | φ100mm×18.5kW N=1台 インバータ N=3台 | 観音寺市大野原町大野原 | 約1ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
26 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市新的場地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=200m | 三豊市詫間町詫間 | 約1ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
27 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 観音寺市市道一の宮公園２号線配水管更新工事（第３工区） | 水道施設工事 | GX φ150mm L=160ｍ | 観音寺市豊浜町姫浜 | 約1ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
28 | 香川県広域水道企業団 | 西讃ブロック統括センター | 三豊市市道前田新名支線配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ200mm L=100m | 三豊市高瀬町比地中 | 約1ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札

## 東讃ブロック統括センター
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 水主浄水場笠松送水設備更新工事 | 電気工事 | 送水ポンプ φ32 0.05㎥/min 3.7k N=2台 笠松系送水ポンプ盤 N=１面 | 東かがわ市水主 | 約8ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
2 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 帰来ポンプ場設備更新工事 | 電気工事 | 電動弁 φ150 N=１台 ポンプ盤（機能増設） N=１面 | 東かがわ市帰来 | 約8ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
3 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 川股浄水場流量計移設工事 | 電気工事 | 電磁流量計（流用） φ400 N=１基 流量計ピット N=1式 | 東かがわ市川股 | 約5ヶ月 | 第1四半期 | 指名競争入札
4 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 東かがわ市国道377号配水管更新工事(与田山2工区) | 水道施設工事 | GX φ250mm L=530m | 東かがわ市与田山 | 約6ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
5 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 東かがわ市県道津田引田線外配水管更新工事(御山北) | 水道施設工事 | GX φ200mm L=100m HPPE φ200mm L=330m HPPE φ100mm L=85m | 東かがわ市松原 | 約6ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
6 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 山脇第１水源井撤去工事 | 土木一式工事 | 水源井撤去 N=１式 導水管撤去 N=１式 | さぬき市鴨庄 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
7 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 末工業団地ポンプ場ポンプ施設更新工事 | 電気工事 | ポンプ制御盤 N=１面 計装盤 N=１面 送水ポンプ 0.1㎥/分 3.7kw N=2台 | さぬき市末 | 約8ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
8 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | さぬき市寒川中村外１地区配水管更新工事（舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=1200㎡ | さぬき市寒川町神前 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
9 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | さぬき市造田野間田地区配水管更新工事（その1舗装工） | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=600㎡ | さぬき市造田野間田 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
10 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 東かがわ市国道11号バイパス配水管新設工事(中川) | 水道施設工事 | GX φ150mm L=280m 水管橋添架 SUS 150A L=21m | 東かがわ市帰来 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
11 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 東かがわ市国道377号配水管更新工事(与田山第2工区福栄橋水管橋) | 水道施設工事 | GX φ250mm L=50m 水管橋架設 SUS 250A L=18m | 東かがわ市与田山 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
12 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 東かがわ市市道湊下線外配水管更新工事(2工区) | 水道施設工事 | GX φ200mm L=270m | 東かがわ市湊 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
13 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 東かがわ市市道駅前御幸橋線配水管移設工事(古川橋水管橋) | 水道施設工事 | HPPE φ100mm L=60m 水管橋添架 HPPE φ100mm L=20m | 東かがわ市引田 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
14 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 東かがわ市松原松東地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ150mm L=300m | 東かがわ市松原 | 約1ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
15 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | 東かがわ市国道318号配水管移設工事(新川橋水管橋) | 水道施設工事 | GX φ300mm L=30m 水管橋添架 SUS 300A L=13m | 東かがわ市白鳥 | 約1ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
16 | 香川県広域水道企業団 | 東讃ブロック統括センター | さぬき市鴨庄大井地区送配水管更新工事（大井ポンプ場）第１工区 | 水道施設工事 | GX φ150mm L=450m HPPE φ75mm L=470ｍ | さぬき市鴨庄 | 約1ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）

## 小豆ブロック統括センター
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 小豆島町県道橘大角坂手港線配水管更新工事（第3工区） | 水道施設工事 | HPPE Φ75㎜ L=300m | 小豆郡小豆島町坂手 | 約5ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
2 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 土庄町県道本町小瀬土庄港線配水管更新工事（第1工区） | 水道施設工事 | GX Φ75㎜ L=300m | 小豆郡土庄町小瀬 | 約5ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
3 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 小豆ブロック統括センター管内通信装置更新工事 | 電気通信工事 | 通信設備 N=1式 小豆島町 N=16機場 小豆広域行政事務組合 N=6機場 土庄町 N=27機場 | 小豆郡内 | 約30ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
4 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 土庄町県道上庄池田線配水管更新工事（第5工区） | 水道施設工事 | GX Φ400㎜ L=380m | 小豆郡土庄町黒岩 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
5 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 土庄町県道土庄福田線配水管更新工事(第3工区) | 水道施設工事 | GX Φ150㎜ L=100m GX Φ75㎜ L=20m | 小豆郡土庄町淵崎 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
6 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 土庄町県道土庄福田線配水管更新工事(第4工区) | 水道施設工事 | GX Φ150㎜ L=80m GX Φ75㎜ L=80m | 小豆郡土庄町黒岩 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
7 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 土庄町県道本町小瀬土庄港線配水管更新工事（第2工区） | 水道施設工事 | GX Φ75㎜ L=200m | 小豆郡土庄町小瀬 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
8 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 土庄町小馬越地区配水管更新工事 | 水道施設工事 | GX Φ100㎜ L=20m HPPE Φ100㎜ L=140m | 小豆郡土庄町小馬越 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
9 | 香川県広域水道企業団 | 小豆ブロック統括センター | 土庄町町道小瀬重岩線配水管更新工事 | 水道施設工事 | HPPE Φ100㎜ L=320m | 小豆郡土庄町小瀬 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）

## 広域送水管理センター
発 注 予 定 工 事 一 覧
No | 発注機関 | 担当部局等 | 工 事 名 | 工事種別 | 工 事 概 要 | 工事場所 | 工 期 | 入札(契約） 予定時期 | 入札（契約）方式
1 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部・西部浄水場排水処理設備修繕工事 | 機械器具設置工事 | 東部浄水場脱水機整備工 N=1基 汚泥引抜ポンプ整備工 N=1台 西部浄水場汚泥圧入ポンプ整備工 N=2台 | 高松市岡本町外１市 | 約 9ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
2 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部浄水場１系３号送水ポンプ修繕工事 | 機械器具設置工事 | 送水ポンプ修繕 N=1式 | 仲多度郡琴平町下櫛梨 | 約7ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
3 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部浄水系三野本線(第1工区-1-2)送水管更新工事 | 水道施設工事 | NS φ600mm L=160m 不断水分岐N=1箇所 | 三豊市高瀬町 下勝間 | 約7ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
4 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (工業用水道事業補助金)綾川浄水系配水幹線(第2工区-5)配水管更新工事 | 水道施設工事 | NS φ800 L=80m | 坂出市江尻町 | 約4ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
5 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系新志度支線（第４工区－１）送水管耐震補強工事 | 水道施設工事 | 耐震補強金具（φ300）N=50箇所 | さぬき市寒川町神前 | 約7ヶ月 | 第1四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
6 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系弁室修繕工事 | 土木一式工事 | 弁室修繕工 N＝5箇所 | さぬき市長尾東他 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
7 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部浄水場工水沈殿池耐震化工事 | 土木一式工事 | 耐震化工事 N=1式 | 仲多度郡琴平町下櫛梨 | 約７ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
8 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部浄水系環境整備工事 | 土木一式工事 | 除草、伐採、剪定等 N=1式 | 善通寺市櫛梨町外１町 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
9 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水場場内整備工事 | 土木一式工事 | 防草シート設置 S=900㎡ | 高松市岡本町 | 約7ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
10 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部浄水場場内整備工事 | 土木一式工事 | 防草シート設置 S=1,270㎡ | 三豊市高瀬町佐股 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
11 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部浄水系環境整備工事 | 土木一式工事 | 除草、伐採、剪定等 N=1式 | 三豊市高瀬町佐股外1市 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
12 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部浄水場管理本館西側法面工事 | 土木一式工事 | 法面工事 L=32m | 仲多度郡琴平町下櫛梨 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
13 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水場環境整備工事 | 土木一式工事 | 除草、伐採、剪定 N＝１式 | 高松市岡本町 | 約 6ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
14 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部浄水場建屋修繕工事 | 建築一式工事 | 建屋建具及び照明器具修繕 N=1式 | 仲多度郡琴平町下櫛梨 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
15 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部浄水場浄水池周り防草工事その2 | とび・土工・コンクリート工事 | 防草工事 N=1式 | 仲多度郡琴平町下櫛梨 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
16 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 広域送水管理センター(事務所)設備修繕工事 | 電気工事 | 照明設備修繕 N=175箇所 | 坂出市府中町 | 約8ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
17 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部浄水場1系揚水管流量計工事 | 電気工事 | 挿入型超音波流量計 N=1台 | 仲多度郡琴平町下櫛梨 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
18 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 綾川浄水場照明設備修繕工事 | 電気工事 | 事務所内照明設備修繕 N=104箇所 | 坂出市府中町 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
19 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部綾川連絡線(第3工区-7-1)送水管耐震補強工事(舗装工) | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=1,100㎡ | 丸亀市飯山町 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
20 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系新志度本線(第2工区-5)送水管耐震補強工事(舗装工) | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=600㎡ | 高松市 西植田町 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
21 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系志度本線(第3工区-11)送水管更新工事(舗装工) | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=650㎡ | 木田郡三木町 上高岡 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
22 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部浄水系観音寺本線(第5工区-4)送水管更新工事(舗装工) | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=600㎡ | 三豊市高瀬町 羽方 | 約3ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
23 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部浄水系三野本線(第3工区-1-3)送水管更新工事(舗装工) | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=500㎡ | 三豊市三野町 吉津他 | 約3 ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
24 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 綾川浄水系宇多津支線(第1工区-4-2)送水管更新工事(舗装工) | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=700㎡ | 坂出市西庄町 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
25 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 綾川浄水場場内舗装修繕工事 | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=560㎡ | 坂出市府中町 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
26 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (工業用水道事業)綾川浄水系配水幹線(第2工区-5)配水管更新工事(舗装工) | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=300㎡ | 坂出市江尻町 | 約4ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
27 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水場管理棟防水シート修繕工事 | 防水工事 | 防水シート工 S=284㎡ | 高松市岡本町 | 約 8ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
28 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 四浄水場電動弁修繕工事 | 機械器具設置工事 | バルブコントローラー修繕工 N=21台 | 坂出市府中町外4市1町 | 約8ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
29 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部浄水系仁尾ポンプ場オート弁修繕工事 | 機械器具設置工事 | 水位調整弁分解整備 φ250㎜ N=1台 φ200㎜ N=1台 | 三豊市三野町吉津 | 約8ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
30 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部浄水場工水沈殿池機械設備更新工事 | 機械器具設置工事 | 工水沈殿池機械設備 クラリファイヤ N=1台 | 仲多度郡琴平町下櫛梨 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
31 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水場配管修繕工事 | 機械器具設置工事 | 苛性ソーダ配管 HIVPφ20 L=13ｍ サンプリングポンプ配管 SUS40A L＝240ｍ サンプリングポンプ 1.5ｋW N=1台 | 高松市岡本町 | 約 7ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
32 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部浄水系三野本線(第1工区-1-3)送水管更新工事 | 水道施設工事 | NS φ600mm L=240m | 三豊市高瀬町 下勝間他 | 約6ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
33 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系管路維持修繕工事(さぬき地区) | 水道施設工事 | 管路及び弁室維持修繕 N=１式 漏水緊急対応 N=１式 | さぬき市造田宮西他 | 約 6ヶ月 | 第2四半期 | 指名競争入札
34 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部浄水場旧排水処理棟解体工事 | 解体工事 | 旧排水処理棟解体 RC造一部S造3階建 A=724m2 | 仲多度郡琴平町下櫛梨 | 約5ヶ月 | 第2四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
35 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 綾川浄水場環境整備工事 | 土木一式工事 | 除草、伐採、剪定等 N=1式 | 坂出市府中町 | 約4ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
36 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 綾川浄水場場外施設環境整備工事 | 土木一式工事 | 除草、伐採等 N=1式 | 坂出市府中町 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
37 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系新三木支線(第4工区-2)送水管耐震補強工事(舗装工) | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=700㎡ | 木田郡三木町 田中 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
38 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部浄水系三野本線(第1工区-1-2)送水管更新工事(舗装工) | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=600㎡ | 三豊市高瀬町 下勝間 | 約2ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
39 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部浄水系三野本線(第1工区-1-3)送水管更新工事(舗装工) | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=650㎡ | 三豊市高瀬町 下勝間他 | 約2ヶ月 | 第3四半期 | 指名競争入札
40 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 綾川浄水系宇多津支線(第1工区-4-3)送水管更新工事 | 水道施設工事 | GX φ250mm L=470m | 坂出市西庄町他 | 約5ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
41 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部浄水系観音寺本線(第5工区-1-2)送水管更新工事 | 水道施設工事 | NS φ600mm L=20m | 三豊市高瀬町 佐股 | 約3ヶ月 | 第3四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
42 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (ゼロ債)西部・中部浄水場電気設備維持修繕工事 | 電気工事 | 電気設備維持修繕 N=1式 緊急対応 N=1式 | 三豊市高瀬町佐股外1市 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
43 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (ゼロ債)綾川・東部浄水場電気設備維持修繕工事 | 電気工事 | 電気設備維持修繕 N=1式 緊急対応 N=1式 | 高松市岡本町外3市3町 | 約 13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
44 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系新志度支線(第1工区-3)送水管耐震補強工事(舗装工) | 舗装工事 | アスファルト舗装 A=930㎡ | さぬき市 造田是弘 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
45 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (ゼロ債)綾川・東部浄水場機械維持修繕工事 | 機械器具設置工事 | 機械設備維持修繕 N=1式 | 坂出市府中町外３市３町 | 約12ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
46 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (ゼロ債)中部・西部浄水場機械維持修繕工事 | 機械器具設置工事 | 機械設備維持修繕 N=1式 | 仲多度郡琴平町外４市３町 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
47 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 西部浄水系水質計器更新工事 | 電気通信工事 | 濁度計N=6台,高感度濁度計N=2台 アルカリ度計N=1台,pH計N=9台 残塩計N=10台 微粒子カウンタ N=2台 濁色度計N=2台 | 三豊市高瀬町佐股外1市 | 約17ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
48 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 綾川浄水場流量計更新工事 | 電気通信工事 | 超音波流量計φ1,000mm N=2台 φ900mm N=1台 φ800mm N=1台 電磁流量計φ100mm N=1台 | 坂出市府中町 | 約3ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
49 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系新志度本線(第2工区-2)外送水管耐震補強工事 | 水道施設工事 | 耐震補強金具（φ700）N=50箇所 | 高松市 西植田町 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
50 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部綾川連絡線(第3工区-10-3)送水管耐震化補強工事 | 水道施設工事 | 耐震補強金具(φ600)N=33箇所 | 丸亀市飯野町 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
51 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 中部綾川連絡線(第3工区-7-2)送水管耐震化補強工事 | 水道施設工事 | 耐震補強金具(φ600) N=32箇所 | 丸亀市飯山町 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
52 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | 東部浄水系引田線(第2工区-6-2)送水管耐震補強工事 | 水道施設工事 | 耐震補強金具（φ300）N=50箇所 | 東かがわ市 松崎他 | 約2ヶ月 | 第4四半期 | 制限付き一般競争入札（総合評価）
53 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (ゼロ債)綾川浄水系上工水管路維持修繕工事 | 水道施設工事 | 管路及び弁室維持修繕 N=1式 漏水緊急対応 N=1式 | 坂出市府中町外１市１町 | 約12ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
54 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (ゼロ債)西部浄水系管路維持修繕工事 | 水道施設工事 | 管路及び弁室維持修繕 N=1式 漏水緊急対応 N=1式 | 三豊市高瀬町佐股外1市 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
55 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (ゼロ債)綾川浄水系上水管路維持修繕工事 | 水道施設工事 | 管路及び弁室維持修繕 N=1式 漏水緊急対応 N=1式 | 高松市国分寺町福家 外１市１町 | 約12ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
56 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (ゼロ債)中部浄水系上工水管路維持修繕工事 | 水道施設工事 | 管路及び弁室維持修繕 N=1式 漏水緊急対応 N=1式 | 仲多度郡琴平町外3市3町 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
57 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (ゼロ債）東部浄水系管路維持修繕工事(高松地区) | 水道施設工事 | 管路及び弁室維持修繕 N=１式 漏水緊急対応 N=１式 | 高松市岡本町外２町 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
58 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (ゼロ債）東部浄水系管路維持修繕工事(さぬき地区) | 水道施設工事 | 管路及び弁室維持修繕 N=１式 漏水緊急対応 N=１式 | さぬき市造田宮西他 | 約6ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札
59 | 香川県広域水道企業団 | 広域送水管理センター | (ゼロ債）東部浄水系管路維持修繕工事(東かがわ地区) | 水道施設工事 | 管路及び弁室維持修繕 N=１式 漏水緊急対応 N=１式 | 東かがわ市中山他 | 約13ヶ月 | 第4四半期 | 指名競争入札